[image: image1.jpg]VOLUME TUYAU

mm 314*R2
dimension | diam int| rayon | mm2 [ dm2 dm3/m
15-21 18,63 932 | 27246 |0, 02725 0,272455367
17-23 120,588 | 10,29 | 332,73 [0,03327 | 0,332734609
20-27 | 24,119 | 12,06 | 456,66 | 0,04567 | 0,456655036
24-31 27,878 | 13,94 | 610,09 | 0,06101| 0,610088564
[ 26-34 [30,293| 15,15 | 720,37 | O 07204 T_0 720367691
3342 | 38,95 | 19,48 _LQO,Qs 0,11909 | 1,190925463
40-49 4484 | 22,42 |1578,34|0,15783 | 1,578341096
46-55 50,79 | 25,40 |2025,00|0,20250| 2,025004919
50-60 | 56,66 | 28,33 |2520,13]|0,25201| 2520129146
60-70 63,34 | 31,67 | 3149, 39 0,31494 | 3,149385146
66-76 | 72,23 | 36,12 | 4095, 4810,40955 | 4,095480727
72-82 78,58 7_39,29 4847,21__ 0,48472 | 4,847230874
80-90 84,93 | 42,47 |5662,29|0,56623| 5,662287347





